.

# Перечень работ

1. Содержание  общего имущества жилого дома ( Указанные работы выполняются только при их

обнаружении ) :

а) стены и фасады:

отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки);

укрепление козырьков и ограждений.

б) крыши и водосточные системы:

уборка мусора и грязи с кровли;

удаление снега и наледи с кровель;

укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета;

закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак;

проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в

журнале, прочистка вентканалов;

прочистка внутреннего водостока от засорения.

в) оконные и дверные заполнения:

установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных

заполнениях;

установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях;

закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;

г) санитарная очистка придомовой территории:

уборка контейнерных площадок;

скашивание травы, сдвижка снега (согласно земельного участка)

2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений

жилого дома:

а) центральное отопление:

консервация и расконсервация систем центрального отопления;

регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях

регулировка и набивка сальников;

уплотнение сгонов;

очистка от накипи запорной арматуры;

испытание систем центрального отопления;

отключение радиаторов при их течи;

слив воды и наполнение водой системы отопления;

ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках;

утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях;

б) водопровод и канализация:

смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях,

уплотнение сгонов;

регулировка смывных бачков в технических помещениях;

прочистка трубопроводов холодного водоснабжения;

временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках;

утепление трубопроводов;

прочистка канализационных стояков от жировых отложений

устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях,

утепление трубопроводов в технических подпольях;

в) электроснабжение:

укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки;

прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах;

проверка заземления электрокабелей;

замеры сопротивления изоляции трубопроводов;

проверка заземления оборудования;

3. Аварийное обслуживание:

а) водопровод и канализация:

ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

установка бандажей на трубопроводе;

смена небольших участков трубопровода (до 2 м);

ликвидация засора канализации внутри строения;

ликвидация засора канализационных труб "лежаков" .

заделка свищей и зачеканка раструбов;

замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора

или течи;

выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;

б) центральное отопление:

ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

смена небольших участков трубопровода (до 2 м);

выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;

в) электроснабжение:

замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах

и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из

строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

замена плавких вставок в электрощитах;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

откачка воды из подвала;

вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем

центрального отопления  и обратное наполнение их с пуском системы после

устранения неисправности.

Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья (текущий ремонт)

1. Фундаменты:

заделка и расшивка трещин и швов фундаментов;

устройство и ремонт вентиляционных продухов;

смена или ремонт отмостки;

восстановление приямков, входов в подвалы.

2. Стены и фасады:

заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен;

восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки;

3. Крыши:

усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек,

подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки;

все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных

материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия

парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.;

ремонт слуховых окон и выходов на крыши;

4. Оконные и дверные заполнения:

смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений;

5. Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы:

заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;

замена отдельных ступеней, проступей, подступенков;

частичная замена и укрепление металлических и деревянных перил;

восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы;

6. Полы:

замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома;

7. Внутренняя отделка мест общего пользования:

восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами;

все виды  малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах,

чердаках).

8. Центральное отопление:

смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной

арматуры в местах общего пользования;

установка (при необходимости) воздушных кранов;

утепление труб, приборов, расширительных баков, пандусов;

9. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков

трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции

трубопроводов, гидравлическое испытание системы;

прочистка  дворовой канализации.

10. Электроснабжение и электротехнические устройства:

замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир;

замена в местах общего  пользования вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели,

штепсельные розетки);

замена в местах общего пользования предохранителей, автоматических выключателей, пакетных

переключателей вводно-распределительных устройств, щитов;

11. Внешнее благоустройство:

ремонт и восстановление разрушенных участков  отмосток по периметру здания;

замена отдельных участков площадок  для контейнеров-мусоросборников и т.д.

Перечень работ и услуг, входящих в плату за обслуживание многоквартирных домов.

Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому.

Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля  за  качеством выполняемых работ.

Представление устных разъяснений гражданам (Нанимателям, Собственникам жилых помещений и членам их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома.

Подготовка предложений о проведении капитального ремонта многоквартирного дома.